COMMUNE DE MALBUISSON

25160 MALBUISSON

#### REGLEMENT DE CONSULTATION

#### OBJET DE LA CONSULTATION

RADIO-RELEVE DES COMPTEURS D’EAU

.

##### CONDITIONS DE LA CONSULTATION

La présente consultation porte sur un marché de fournitures sans formalités relevant d’une procédure adaptée du CMP.

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Malbuisson

- PRESENTATION DE L’EXISTANT

La Commune de Malbuisson assure la production, le traitement, la distribution et la facturation de l’eau potable. Le service est exploité en régie et regroupe l’ensemble du village et le hameau du Vézenay. Actuellement,  370 compteurs de marque DIEHL « ALTAIR » de différents diamètres sont installés. La relève des index est effectuée une fois par an manuellement. La Commune souhaite mettre en place un système de radio-relevé afin d’améliorer le service aux usagers, de préserver la ressources en eau et de sécuriser le réseau.

- DESCRIPTIF DES TRAVAUX

L’objet du marché consiste en la fourniture et la maintenance du système de radio-relevé des compteurs d’eau (sans la pose). Les principales caractéristiques attendues du futur système de radio-relevé sont :

- fourniture de compteurs d’eau équipés de module radio pour l’acquisition et la transmission à distance des informations relatives au comptage de l’eau (quantité estimée)

  - DN 15/170 mm	= 300

  - DN 20/190 mm	= 5

  - DN 25/260 mm	= 1

  - DN 32/260 mm	= 1

  - DN 40/300 mm	= 3

  - DN 100 LG 350	= 3

- fourniture d’environ 50 émetteurs seuls, compatibles avec les compteurs d’eau existants,

- équipements nécessaires au raccordement au "service de connectivité radio" (terminal portable, émetteurs ...),

- fourniture, installation, test et formation d’un logiciel informatique de gestion des relevés compatible avec la gamme Berger-Levrault,

- maintenance des équipements.

- CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES

L’offre est à remettre sous pli cacheté avec la mention « RADIO-RELEVE DES COMTEURS D’EAU».

A l’adresse suivante : Mairie de Malbuisson - 52 Grande Rue – 25160 MALBUISSON

L’offre comprendra obligatoirement :

- un devis détaillé accompagné d’un RIB

- un dossier technique précisant notamment le type de matériel fourni, les garanties, les délais de livraison …

- un projet de contrat de maintenance.

- COMPLEMENTS D’INFORMATION

L’acquisition des compteurs fera l’objet de bons de commande émis par la Mairie en fonction de l’installation du matériel programmée par les services techniques.

- JUGEMENT DES OFFRES

Les offres seront jugées dans les conditions en tenant compte des critères suivants selon la pondération indiquée :

- Délais de livraison : 20%

- Coût de la prestation : 60%

- Valeur technique de l’offre : 20%

- DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

La date limite de réception des offres est fixée au VENDREDI 25 MAI 2018 à 12 Heures.

Fait à Malbuisson, le 25 Avril 2018

Le Maire,

Claude LIETTA